AM1DSA : STARS Applique murale réglable 18W - IP65 - 3000K

VISIOLED : Applique murale réglable STARS – 18W 3000K IP65

Corps du luminaire en fonte d’aluminium, résistance aux chocs et vibrations IK08 et étanchéité eau/poussière IP65. De longueur 242 mm, largeur 97.7 mm et profondeur 100 mm. Sa puissance est de 18W, son alimentation est de 200-240 AC V, son flux lumineux de 1 350 lm, avec un rendement lumineux du luminaire à 75 lm/W. Son indice de rendu des couleurs est supérieur à 80. La température de couleur du modèle AM1DSA est un blanc chaud de 3 000 K avec un angle d’éclairage ajustable de 15° à 120° en haut et en bas. Cette applique est de couleur noire RAL 9005. Ce luminaire est certifié CE & RoHs.

Nos préconisations d’utilisation : éclairage intérieur, halls d’accueil, cages d’escalier, couloirs de cheminement…