DAL1AE66 : TARGET Dalle LED anti-éblouissement 35W

VISIOLED – Dalle LED TARGET – 35W IP40 / IK06

- Matériaux polycarbonate

- Protection IK06 / IP40

- Dimensions 595 x 595 x 15 mm

- Driver déporté

- Puissance 35W

- Alimentation 220-240 AC V

- Flux lumineux 4 085 lm

- Rendement lumineux 117 lm/W

- Indice de rendu des couleurs > 80

- UGR <19

- Température de couleur blanc neutre de 4 000 K

- Durée de vie de 50 000 heures

- Certifié CE & RoHs

- Garantie 3 ans

- Norme NF EN 62 471 RG1