DAL1AE66DILGP : TARGET – Dalle LED anti-éblouissement 35W – DALI + Push - IP40/IK06 – 4000K - 600mm

VISIOLED – Dalle LED anti-éblouissement 35W – DALI + Push

- Matériaux polycarbonate

- Protection IP40 / IK06

- Dimensions 595 x 595 x 23,5 mm

- Driver déporté

- Puissance 35W

- Alimentation 220-240 AC V

- Flux lumineux 4085 lm

- Rendement lumineux 117 lm/W

- Indice de rendu des couleurs > 80

- Température de couleur blanc neutre de 4000 K

- Norme NF RG1

- Durée de vie 50 000 heures

- Dimmable compatible DALI+push

- Certifié CE & RoHs

- Garantie 3 ans