DAL3AE66 : CASTLE Dalle LED 36W TCS

VISIOLED – Dalle LED CASTLE – 36W Température de couleur sélectionnable IP40

- Matériaux polycarbonate

- Protection IP40

- Dimensions 595 x 595 x 36 mm

- Puissance 36W

- Alimentation 220-240 AC V

- Flux lumineux 3 700 lm

- Rendement lumineux 103 lm/W

- Indice de rendu des couleurs > 80

- UGR <16

- Température de couleur sélectionnable :

- Blanc chaud 3000K

- Blanc neutre 4000K

- Blanc lumière du jour 5700K

- Durée de vie de 50 000 heures

- Dimmable TRIAC

- Certifié CE & RoHs

- Garantie 3 ans

- Norme NF EN 62 471 : RG1