DAL4AE66 : FLOAT Dalle LED anti-éblouissement 33W TCS

VISIOLED – Dalle LED FLOAT – 33W Température de couleurs sélectionnable IP20

- Matériaux polycarbonate

- Protection IP20

- Dimensions 595 x 595 x 54 mm

- Puissance 33W

- Alimentation 200-240 AC V

- Flux lumineux 3 850 lm

- Rendement lumineux 117 lm/W

- Indice de rendu des couleurs > 80

- UGR <21

- Température de couleur sélectionnable :

- Blanc chaud 3000K

- Blanc neutre 4000K

- Blanc lumière du jour 5700K

- Durée de vie de 50 000 heures

- Certifié CE & RoHs

- Garantie 3 ans

- Norme NF EN 62 471 : RG0