DAL566V2 : BACKLIGHT Dalle LED 600x600 - 30W - 4000K - IP44

VISIOLED –Dalle LED BACKLIGHT – 30W 4000K IP44 / IK08

- Matériaux polycarbonate

- Protection IK08/ IP44

- Dimensions 595x 595 x 25 mm

- Puissance 30W

- Alimentation 220-240 AC V

- Flux lumineux 4 500 lm

- Rendement lumineux 150 lm/W

- Indice de rendu des couleurs > 80

- UGR <19

- Température de couleur blanc neutre de 4000K

- Durée de vie 50 000 heures

- Certifié CE &RoHs

- Garantie 3 ans

- Norme NF EN 62 471 RG0