LEDAPR10NWBN : HUB’R Hublot LED 10W - 4000K - IP65

VISIOLED - Applique murale HUB’R – 10W 4000K IP65 / IK08

Corps du luminaire en fonte d’aluminium, résistance IK08 et étanchéité eau/poussière IP65. De diamètre 190 mm et profondeur 100 mm. Sa puissance est de 10W, son alimentation est de 110-240 AC V, son flux lumineux de 771 lm, avec un rendement lumineux du luminaire à 77 lm/W. La température de couleur du modèle LEDAPR10NWBN est un blanc neutre de 4 000 K avec un angle d’éclairage de 180°. Ce luminaire est certifié CE & RoHs.

Nos préconisations d’utilisation : Espaces résidentiel, hôtels, couloirs de circulation, sanitaires, extérieurs et abords de bâtiment, halls d’accueil…