LEDD18CCT : Downlight 18W TCS 3000K / 4000K / 5700K – IP44

VISIOLED – Spot LED encastrable downlight Ø228 x 45 mm – 18W – température de couleur sélectionnable : 3000K / 4000K / 5700K – IP44

Corps du luminaire en aluminium finition blanc mat, étanche eau/poussière IP44. Spot encastrable downlight de diamètre 228 mm, d’épaisseur de 45 mm et de poids 1.00 kg. Sa puissance est de 18W, son alimentation est de 220-240 AC V, son flux lumineux de 1530 lm, avec un rendement lumineux du luminaire à 85 lm/W. Un indice de rendu des couleurs supérieur à 80 et un UGR <22. La température de couleur du modèle LEDD18CCT est sélectionnable : blanc chaud 3000K, blanc neutre 4000K, blanc lumière du jour 5700K. La durée de vie est de 40 000 heures. Le downlight a besoin d’un encastrement de Ø192 mm. Ce luminaire est certifié CE & RoHs et garantie 3 ans. Il répond à la norme NF EN 62 471 : RG1.

Nos préconisations d’utilisation : Halls, bureaux, vitrines, salles de réunion…