LEDD30CWBLJ : DOWNLIGHT 30W – 6000K – IP43

VISIOLED – Spot encastrable LED downlight – 30W IP43

Corps du luminaire en polycarbonate et aluminium, étanchéité eau/poussière IP43. Dimensions Ø 205 mm et épaisseur 78,5 mm. Driver déporté.

- Puissance 30W

- Alimentation 220-240 AC V

- Flux lumineux de 2 786 lm

- Rendement lumineux 93 lm/W

- Indice de rendu des couleurs >85

- UGR <22

- Température de couleur blanc lumiere du jour 6 000 K

- Durée de vie de 50 000 heures

- Certifié CE & RoHs

- Garantie 1 an

- Norme NF EN 62 471 RG1.

Nos préconisations d’utilisation : Halls, bureaux, vitrines, salles de réunion…