LEDDAL40BNVTLGP : Dalle LED 1200x300 - dimmable TRIAC 230V - 40W - 4000K - IP44

VISIOLED – Dalle LED 1200x300 dimmable TRIAC 230V – 40W 4000K IP44 / IK08

- Matériaux polycarbonate

- Protection IK08 / IP44

- Dimensions 1200 x 300 x 14 mm

- Puissance 40W

- Alimentation 200-240 AC V

- Flux lumineux 3 611 lm

- Rendement lumineux 91 lm/W

- Indice de rendu des couleurs > 80

- UGR <19

- Température de couleur blanc neutre 4 000 K

- Durée de vie de 50 000 heures

- Dimmable TRIAC 230V

- Certifié CE & RoHs

- Garantie 5 ans

- Norme NF EN 62 471 : RG1