LEDDAL40IPBN : Dalle LED 1200x300 - 40W - 4000K - IP65

VISIOLED – Dalle LED – 40W 4000K IP65 / IK08

- Matériaux aluminium / diffuseur PMMA

- Protection IK08 / IP65

- Dimensions 1195 x 295 x 40 mm

- Puissance 40W

- Alimentation 100-240 AC V

- Flux lumineux 3 600 lm

- Rendement lumineux 90 lm/W

- Indice de rendu des couleurs 75

- UGR <19

- Température de couleur blanc neutre en 4 000 K

- Durée de vie de 50 000 heures

- Certifié CE & RoHs

- Garantie 5 ans

- Norme NF EN 62 471 : RG1