LEDDAL44NWBN675 : Dalle LED 675x675 - 40W - 4000K - IP44

VISIOLED – Dalle LED 675x675 – 40W 4000K IP44 / IK08

- Matériaux aluminium

- Protection IK08 / IP44

- Dimensions 675 x 675 x 9 mm

- Puissance 40W

- Alimentation 100-240 AC V

- Flux lumineux 4 121 lm

- Rendement lumineux 103 lm/W

- Indice de rendu des couleurs > 80

- UGR <19

- Température de couleur blanc neutre en 4 000 K

- Durée de vie 50 000 heures

- Certifié CE & RoHs

- Garantie 5 ans

- Norme NF EN 62 471 : RG1