LEDDAL45RDBN : CARROUSEL Dalle LED RONDE 550x550

45W - 4000K - IP40

VISIOLED – Dalle LED ronde CARROUSEL – 45W 4000K IP40 / IK03

- Matériaux aluminium / cadre plastique

- Protection IK03 / IP40

- Dimensions Ø550 x 18 mm

- Puissance 45W

- Alimentation 200-240 AC V

- Flux lumineux 3 600 lm

- Rendement lumineux 80 lm/W

- Indice de rendu des couleurs > 82

- UGR <19

- Température de couleur blanc neutre en 4 000 K

- Durée de vie de 30 000 heures

- Certifié CE & RoHs

- Garantie 3 ans

- Norme NF EN 62 471 : RG1