LEDDALRVB : Dalle LED - 40W Couleur RVB - IP40

VISIOLED – Dalle LED RVB – 40W RVB IP40 / IK08

- Matériaux aluminium / diffuseur PMMA

- Protection IK08 / IP40

- Dimensions 595 x 595 x 11 mm

- Puissance 40W

- Alimentation 220-240 AC V

- Flux lumineux 2250 lm

- Rendement lumineux 57 lm/W

- Indice de rendu des couleurs > 80

- SDCM 1.4

- UGR <19

- Durée de vie de 50 000 heures

- Certifié CE & RoHs

- Garantie 3 ans

- Norme NF EN 62 471 : RG1