DETEKTOR projecteur détecteur infrarouge double fonction

(Jour/Nuit + Mouvement) 50W - 3000K - IP65

Projecteur à détecteur double fonction : sonde crépusculaire & détecteur de mouvement

Corps du luminaire en polycarbonate, résistance aux chocs et vibrations IK08 et étanchéité eau/poussière IP65. De longueur 300 mm, largeur 245 mm et profondeur 49.5 mm. Sa consommation est de 50W, son alimentation est de 100-277 AC V, son flux lumineux de 5 000 lm, avec un rendement lumineux du luminaire à 100 lm/W. La température de couleur du modèle LEDFL50WD est un blanc chaud de 3 000 K avec un angle d’éclairage de 120°. Ce luminaire est certifié CE & RoHs.

Nos préconisations d’utilisation : façades, quais, scènes, cours, jardins…