LEDPJS200XT : EXTREME - Projecteur premium spécial utilisation intensive - 120W - 5000K - IP66

VISIOLED – Projecteur premium EXTREME – 120W 5000K IP66 / IK10

Corps du luminaire en fonte d’aluminium, résistance aux chocs et vibrations IK10 et étanchéité eau/poussière IP66. D’un diamètre de 365 mm et d’une hauteur de 244 mm pour un poids de 5.6 kg. Sa puissance est de 200W, son alimentation est de 100-240 AC V, son flux lumineux de 17 400 lm, avec un rendement lumineux du luminaire à 145 lm/W et une durée de vie de 131 000 heures. Ce luminaire est adapté à une utilisation intensive 24h/24 et 7j/7. La température de couleur du modèle LEDPJS120XT est un blanc lumière du jour de 5 000 K avec un angle d’éclairage de 120°. Ce luminaire est certifié CE & RoHs et garantie 5 ans.

Nos préconisations d’utilisation : Industrie, data center, gymnase, aéroport, entrepôt, centres de fret…