LEDPJSEVO : EVOLVE - Projecteur Suspendu puissance sélectionnable 100/120/150/200W - 5000K – IP65

VISIOLED – Projecteur suspendu EVOLVE – Puissance sélectionnable 5000K IP65/IP44

Corps du luminaire en fonte d’aluminium, résistance aux chocs et vibrations IK07 et étanchéité eau/poussière IP65. D’un diamètre de 320 mm et d’une hauteur de 167 mm pour un poids de 3.00 kg. Sa puissance est sélectionnable à l’aide d’un bouton en 100/120/150/200W, son alimentation est de 200-240 AC V, son flux lumineux de 34 000 lm à 200W, avec un rendement lumineux du luminaire à 170 lm/W. La température de couleur du modèle LEDPJSEVO est un blanc lumière du jour de 5 000 K avec un angle d’éclairage sélectionnable par rotation de la lentille de 60° / 90° / 120°. Ce luminaire est certifié CE & RoHs et garantie 5 ans.

Nos préconisations d’utilisation : Entrepôt, galerie marchande, industrie 4.0, centres de frêt…