LEDPLC18NWBN : OLANN Applique/plafonnier 18W Carré

4000K - IK08 - IP54

VISIOLED – Applique / plafonnier carré OLANN - 18W 4000K IK08 / IP54

Corps du luminaire en polycarbonate, résistance IK08 et étanchéité eau/poussière IP54. Applique / plafonnier carré d’une longueur 300 mm, largeur 300 mm et profondeur 40 mm. Sa puissance est de 18W, son alimentation est de 200-240 AC V, son flux lumineux de 1 620 lm, avec un rendement lumineux du luminaire à 90 lm/W. Un indice de rendu des couleurs supérieur à 80. La température de couleur du modèle LEDPLC18NWBN est un blanc neutre de 4 000 K avec un angle d’éclairage de 120°. Ce luminaire est certifié CE & RoHs.

Nos préconisations d’utilisation : Espaces de circulation, sanitaires, abords de bâtiment…