LEDPLR12NWBN : applique / plafonnier LED 12W rond – 4000K – IK08/IP54

VISIOLED – OLANN applique/plafonnier 12W – rond – 4 000 K – IK08/IP54

- Corps du luminaire polycarbonate

- Dimensions Ø300 x 40 mm

- Puissance 12W

- Alimentation 220-240 AC V

- Flux lumineux 1 200 lm

- Rendement lumineux 100 lm/W

- Température de couleur blanc neutre (4 000 K)

- Durée de vie de 40 000 heures

- Certifié CE & RoHs

- Garantie 3 ans

- Protection IP54 / IK08

Nos préconisations d’utilisation : espaces de circulation, sanitaires, abords de bâtiment, couloirs…