LEDPLR25NWBN : OLANN Applique/plafonnier 25W Rond

4 000 K - IK08 - IP54

VISIOLED : Applique / plafonnier rond - 25W 4000K IK08 / IP54

Corps du luminaire en polycarbonate, résistance aux chocs et vibrations IK08 et étanchéité eau/poussière IP54. De diamètre 350 mm et profondeur 40 mm. Sa consommation est de 25W, son alimentation est de 200-240 AC V, son flux lumineux de 2 550 lm, avec un rendement lumineux du luminaire à 102 lm/W. La température de couleur du modèle LEDPLR25NWBN est un blanc neutre de 4 000 K avec un angle d’éclairage de 120°. Ce luminaire est certifié CE & RoHs.

Nos préconisations d’utilisation : Espaces de circulation, sanitaires, abords de bâtiment…