LEDPOGBO16 : applique / plafonnier LED 16W – Rond – 4000K – IK10/IP65

VISIOLED – POGBO applique / plafonnier 16W – Rond – 4 000 K – IK10/IP65

- Corps du luminaire polycarbonate

- Dimensions Ø296 x 90 mm

- Puissance 16W

- Alimentation 220-240 AC V

- Flux lumineux 1 620 lm

- Température de couleur blanc neutre 4 000 K

- Durée de vie de 40 000 heures

- Certifié CE & RoHs

- Garantie 3 ans

- Protection IP65 / IK10

Nos préconisations d’utilisation : espaces de circulation, écoles, sanitaires, abords de bâtiment, couloirs, hôtels…