LEDPOGBOEVOTCS : applique / plafonnier LED puissance et température de couleur sélectionnable avec détecteur de mouvement intégré

VISIOLED – POGBO EVO TCS applique / plafonnier avec détecteur de mouvement intégré – 13/15/18/20W – 3 000 / 4 000 / 5 000 K

- Corps du luminaire polycarbonate / aluminium

- Dimensions Ø300 x 90.8 mm

- Puissance sélectionnable 13 / 15 / 18 / 20 W

- Alimentation 220-240 AC V

- Flux lumineux 1 270 lm (13W) / 1 440 lm (15W) / 1 690 lm (18W) / 2 120 lm (20W)

- Température de couleur sélectionnable blanc chaud (3 000 K) / blanc neutre (4 000 K) / blanc lumière du jour (5 000 K)

- Durée de vie de 50 000 heures

- Certifié CE & RoHs

- Garantie 5 ans

- Protection IP65 / IK10

Nos préconisations d’utilisation : espaces de circulation, écoles, sanitaires, abords de bâtiment, couloirs, hôtels…