LEDSTAD230 : projecteur LED orientable 230W – IP65 – 4000K

VISIOLED – STADIUM projecteur LED orientable 230W – IP65 – 4 000 K

- Corps du luminaire aluminium – lentille polycarbonate

- Dimensions 320 x 324 x 275 mm

- Puissance 230W

- Alimentation 220-240 AC V

- Flux lumineux 33 794 lm

- Température de couleur blanc neutre 4 000 K

- Durée de vie de 50 000 heures

- Certifié CE & RoHs

- Garantie 5 ans

- Protection IP65 / IK10

Nos préconisations d’utilisation : stades, terrains de sport, grands parkings…