LUM28MONOBN1 : MONOLINE - Réglette LED suspendue 28.8W – IP40 – 4000K - 1200mm

VISIOLED – Réglette LED intégrées suspendue – lignes arrondies - 1200 mm – IP40

Corps du luminaire en polycarbonate et aluminium, d’un indice d’étanchéité eau/poussière IP40. Réglette LED intégrées de 1296 mm de longueur par 65 mm de largeur et 47 mm de hauteur, pour un poids total de 2.10 kg. Driver incorporé de 28.8W, son alimentation est de 220-240 AC V, son flux lumineux de 1 913 lm, avec un rendement lumineux du luminaire à 65 lm/W. Un indice de rendu des couleurs supérieur à 82. La température de couleur du modèle LUM28MONOBN1 est un blanc neutre de 4000 K. La MONOLINE offre un UGR <19 et SDCM de 2.7. Ce luminaire bénéficie d’une durée de vie de 35 000 heures. Ce luminaire est certifié CE & RoHs et garantie 3 ans.

Nos préconisations d’utilisation : Bâtiments tertiaires, cafés, hôtels, restaurants, co-working, bureaux, open space, salles de classe.