LUMMIRNTCS : BATHLIGHT Applique miroir 10W

TCS (3000K - 4000K - 5700K) - IP40 - IK08

VISIOLED –Applique miroir BATHLIGHT - 10W TCS (3000K - 4000K -5700K) IP40 / IK08

Corps du luminaire en polycarbonate, résistance IK08 et étanchéité eau/poussière IP40. De longueur 580 mm, largeur 111 mm et profondeur 41 mm. Sa puissance est de 10W, son alimentation est de 100-240 AC V, son flux lumineux de 900 lm, avec un rendement lumineux du luminaire à 90 lm/W. La température de couleur du modèle LUMMIRNTCS est sélectionnable (3000K, 4000K ou 5700K) avec un angle d’éclairage de 120°. Deux coloris disponibles en blanc ou en noir. Ce luminaire est certifié CE & RoHs.

Nos préconisations d’utilisation : Salles de bain, vestiaires, salles de repos, résidences…