PARKLIGHT60 : Parklight - réglette 20w avec détecteur a préavis - technologie DMI by VISIOLed - fonctionnement intensif

VISIOLED – PARKLight - REGLETTE 20W AVEC DETECTEUR A PREAVIS – technologie DMI by VISIOLed - 109 000 h - 60 CM - IK10/ IP66 - 24h/24 7j/7.

- Matériaux polycarbonate

- Protection IK10/ IP66

- Dimensions 430 x 40 x 57 mm

- Puissance 20W

- Détecteur de mouvements - technologie DMI by VISIOLed – éclairage de veille et actif – sonde crépusculaire – pilotable via télécommande

- Alimentation 220-240 AC

- Rendement lumineux 160 lm/W

- Flux lumineux 3 200 lm

- Indice de rendu des couleurs >80

- Température de couleur 5 000°K

- Durée de vie de 109 000 heures – L80B10

- Certifié CE &RoHs

- Garantie 5 ans

- Indice de réparabilité de 10/10.

- En option Kit Retrofit : platine + diodes LED + détecteur de mouvements et crépusculaire + driver, pour la maintenance SAV.