PARKLIGHT60 : Parklight - réglette 20w avec détecteur a
préavis-non traversante - fonctionnement intensif

VISIOLED – PARKLight - REGLETTE 20W AVEC DETECTEUR A PREAVIS NON TRAVERSANTE - 109 000 h - IK08/ IP66 - 24h/24 7j/7

- Matériaux polycarbonate

- Protection IK08/ IP66

- Dimensions 430 x 40 x 57mm

- Puissance initiale 20W

- Poids 1,2 kg.

- Alimentation 220-240 AC

- Rendement lumineux 150 lm/W

- Indice de rendu des couleurs >80

- Température de couleur blanc lumière du jour en 5 000K

- Durée de vie de 109 000 heures – L80B10

- Certifié CE &RoHs

- Garantie 5 ans

- Indice de réparabilité de 10/10.

- En option Kit Retrofit : platine + diodes LED + détecteur de mouvements et crépusculaire + driver, pour la maintenance SAV.