REGLETTE150 : Réglette vierge simple polycarbonate pour un tube LED - IP65/IK08 - 1500mm

VISIOLED – Réglette vierge simple 1500 mm – IP65 / IK08

- Matériaux polycarbonate

- Protection IK08 / IP65

- Dimensions 1565 x 95 x 90 mm

- Température de fonctionnement -15°C à +55°C

- Certifié CE & RoHs

- Garantie 5 ans