SPOTI1N2 : spot rail 10W – IP20 – 4 000 K

VISIOLED – SILENTLIGHT spot rail 3 circuits 10W – IP20 – 4 000 K

- Corps du luminaire aluminium

- Dimensions 236 x 54 x 90 mm

- Puissance 10W

- Alimentation 220-240 AC V

- Flux lumineux 800 lm

- Rendement lumineux 80 lm/W

- Température de couleur blanc neutre (4 000 K)

- Durée de vie de 50 000 heures

- Certifié CE & RoHs

- Garantie 3 ans

- Protection IP20

- Compatible rail 3 circuits uniquement

Nos préconisations d’utilisation : vitrines magasins, cafés, hôtels, restaurants, co-working, bureaux, open spca…