SPOTS12NBCH : SPOT SUSPENDU 10W – 3 000 K

VISIOLED – Spot suspendu LED MICRO – 10W – blanc chaud 3 000 K

- Corps du luminaire aluminium

- Dimensions Ø 80 mm et épaisseur 130 mm / socle Ø100 et épaisseur 25 mm

- Puissance 10W

- Alimentation 220-240 AC V

- Flux lumineux 990 lm

- Rendement lumineux 99 lm/W

- Indice de rendu des couleurs >80

- Température de couleur blanc chaud (3 000 K)

- Durée de vie de 50 000 heures

- Certifié CE & RoHs

- Garantie 3 ans

- Couleur noir mat

Nos préconisations d’utilisation : Couloirs, hôtels, bureaux, salles de réception, corridors, halls d’accueil…