SPOTS1B : SPOT SAILLIE 6W – 4 000 K

VISIOLED – Spot saillie LED STAKLIGHT – 6W – blanc neutre 4 000 K

- Corps du luminaire aluminium

- Dimensions Ø 90 mm et profondeur 110 mm

- Puissance 6W

- Alimentation 220-240 AC V

- Flux lumineux 630 lm

- Rendement lumineux 105 lm/W

- Indice de rendu des couleurs >80

- Température de couleur blanc neutre (4 000 K)

- Durée de vie de 50 000 heures

- Certifié CE & RoHs

- Garantie 3 ans

- Couleur blanc

Nos préconisations d’utilisation : Couloirs, hôtels, bureaux, salles de réception, corridors…