SPOTSOL1 : spot encastré au sol rond – 3W – IP65/IK10 – 3 000 K

VISIOLED – MOLLY spot encastré au sol rond 3W – 3000K

- Corps du luminaire acier inoxydable brossé / plastique

- Dimensions Ø 105 mm et profondeur 120 mm

- Puissance 3W

- Alimentation 220-240 AC V

- Flux lumineux 230 lm

- Rendement lumineux 77 lm/W

- Température de couleur blanc chaud (3 000 K)

- Durée de vie de 20 000 heures

- Certifié CE & RoHs

- Garantie 3 ans

- Protection IP65 / IK10

Nos préconisations d’utilisation : halls d’accueil, cages d’escalier, couloirs de cheminement, abords de bâtiments, bords de pelouse…