SUSP2CB : BRIDGE - Réglette suspendu 40W – IP20 – 4000K - 1500mm

VISIOLED – Réglette LED intégrées suspendu 1500 mm – IP20

- Matériaux aluminium

- Protection IP20

- Dimensions 1532 x 53 x 61 mm

- Puissance 40W

- Alimentation 220-240 AC V

- Flux lumineux 6 000 lm

- Rendement lumineux 150 lm/W

- Câblage traversant

- Indice de rendu des couleurs > 70

- Température de couleur blanc neutre de 4 000 K

- Durée de vie de 50 000 heures

- Certifié CE & RoHs

- Garantie 3 ans