LED30PHR100BCHAS : Projecteur LED VISIOPro 100w – lentilles asymétriques – 16 200 lumens – 3 000°K – 120 000 heures – Garantie 5 ans.

VISIOLED – Projecteur LED VISIOPro HR 100w – lentilles asymétriques 55x125° / 26x60° – 16 200 lumens – 3 000°K – 120 000 heures – Garantie 5 ans.

- Matériaux polycarbonate / aluminium

- Lentilles asymétriques 55x125° / 26x60°

- Protection IK08/ IP66

- Dimensions 315 x 270 x 60 mm

- Puissance 100w

- Alimentation 220-240 AC

- Rendement lumineux 158 lm/W

- Flux lumineux 16 200 lm

- Température de couleur blanc lumière du jour en 3 000K

- Durée de vie de 120 000 heures

- Température de fonctionnement : -30°C à +50°C

- Certifié CE &RoHs

- Garantie 5 ans