LED30PHR150BCHAS : Projecteur LED VISIOPro 150w – lentilles asymétriques – 24 200 lumens – 3 000°K – 120 000 heures – Garantie 5 ans.

VISIOLED – Projecteur LED VISIOPro HR 150w – lentilles asymétriques 55x125° / 26x60° – 24 200 lumens – 3 000°K – 120 000 heures – Garantie 5 ans.

- Matériaux polycarbonate / aluminium

- Lentilles asymétriques 55x125° / 26x60°

- Protection IK08/ IP66

- Dimensions 360 x 302 x 68 mm

- Puissance 150w

- Alimentation 220-240 AC

- Rendement lumineux 158 lm/W

- Flux lumineux 24 200 lm

- Température de couleur blanc lumière du jour en 3 000K

- Durée de vie de 120 000 heures

- Température de fonctionnement : -30°C à +50°C

- Certifié CE &RoHs

- Garantie 5 ans