LED30PHR50BCHAS : Projecteur LED VISIOPro 50w – lentilles asymétriques – 7 900 lumens – 3 000°K – 120 000 heures – Garantie 5 ans.

VISIOLED – Projecteur LED VISIOPro HR 50w – lentilles asymétriques 55x125° / 26x60° – 7 900 lumens – 3 000°K – 120 000 heures – Garantie 5 ans.

- Matériaux polycarbonate / aluminium

- Lentilles asymétriques 55x125° / 26x60°

- Protection IK08/ IP66

- Dimensions 268 x 228 x 52 mm

- Puissance 50w

- Alimentation 220-240 AC

- Rendement lumineux 158 lm/W

- Flux lumineux 7 900 lm

- Température de couleur blanc lumière du jour en 3 000K

- Durée de vie de 120 000 heures

- Température de fonctionnement : -30°C à +50°C

- Certifié CE &RoHs

- Garantie 5 ans