LEDREG20CWBLJT : Réglette LED intégrée SOLINE 25W avec câblage traversant - 6000K - IP65 - 1200mm

VISIOLED – Réglette LED intégrée SOLINE avec câblage traversant – 25W IP65 / IK08

- Matériaux polycarbonate / attaches en inox

- Protection IK08 / IP65

- Dimensions 1270 x 80 x 82 mm

- Puissance 25W

- Alimentation 220-240 AC V

- Flux lumineux 2 890 lm

- Rendement lumineux 116 lm/W

- Câblage traversant

- Indice de rendu des couleurs > 80

- Température de couleur blanc lumière du jour de 6 000 K

- L70B50

- Durée de vie 36 000 heures

- Certifié CE & RoHs

- Garantie 5 ans